- 上海电力学院继教学院教学进度表

2017 — 2018学年第一  学期

课程名称  电力系统分析（上）             适用专业年级 2017电升

选用教材  何仰赞，温增银、电力系统分析（上册）、华中科技大学出版社、2002.1

总学时  40   网络教学32   面授8

| 章节 | 内 容 | 学习周期 | 作业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $1电力系统的基本概念 | 9.11-9.17 | 2-9 5-3 6-3 7-3 8-1 |
| 2 | $2 电力网各元件的等值电路和参数计算 $2.1架空输电线参数 $2.2架空输电线等值电路$2.3变压器等值电路和参数$2.4 标幺制 | 9.18-10.8 |  |
| 3 | $3 同步发电机的基本方程 $3.1 基本前提 $3.2同步发电机的原始方程$3.3 d、q、0坐标系的同步发电机方程$3.6 同步电机的对称稳态运行 | 10.9-10.22 |  |
| 5 | $5 电力系统三相短路的暂态过程 $5.1短路的一般概念 $5.2 恒定电势源电路的三相短路 $5.3同步电机突然三相短路的物理分析$5.4无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算 $5.5 有阻尼绕组同步电机的突然三相短路 $5.6强行励磁对短路暂态过程的影响 | 10.23-11.5 |  |
| 6 | $6 电力系统三相短路电流的实用计算 $6.1 短路计算的基本原理和方法$6.2 起始次暂态电流和冲击电流的实用计算$6.3 短路电流计算曲线及其应用 $6.4 短路电流周期分量的近似计算 | 11.6-11.12 |  |
| 7 | $7 电力系统各元件的序阻抗和等植电路 $7.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 $7.2 同步发电机的负序和零序电抗 $7.3 变压器的零序等值电路及其参数$7.4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路 $7.6综合负荷的序阻抗 $7.7 电力系统各序网络的制订 | 11.13-11.19 |  |
| 8 | $8 电力系统简单不对称故障的分析和计算 $8.1 简单不对称短路的分析 $8.2 电压和电流对称分量经变压器后的相位变换 $8.3 非全相断线的分析计算 | 11.20-11.30 |  |
|  | 面授 | 时间见各函授点通知 |  |

- 注：1.作业为选用教材书后习题，例如2-9为第二章的习题：2-9。所有作业一次提交完，具体提交开始时间、截止时间请注意网上通知。

- 2、学习周期说明：由于每个函授点的答疑考试时间不一致，请函授点学员可以合理安排自己学习时间。