- 上海电力学院成教学院网上教学课程周历表

2018 — 2019学年第 一 学期

课程名称     发电厂电气主系统          适用专业年级    电升

选用教材  许岷， 发电厂电气主系统（第三版）， 机械工业出版社，2017.1重印

总学时  24   网络教学   24   面授   +8

| 讲次 | 内 容 | 学习周期 | 作业（教科书） | 作业提交截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一讲 | 第一章绪论 1.1电力系统的组成 1.2 电气设备常用参数和计算公式 1.3电能质量指标 1.4发电厂和变电所的类型 1.5本课程的主要目的和任务 | 2018.9.21-9.25 | P18 5 6 7 | 2018.9.28 |
| 第二讲 | 第二章开关电器 ●电弧理论 2.1电弧的产生和熄灭 2.2交流电弧的特性 2.3交流电弧的熄灭条件 | 2018.9.26-9.30 | P45~46 1 2 3 4 | 2018.10.25 |
| 第三讲 | 第二章开关电器 ●电弧理论 2.4熄灭交流电弧的基本方法 | 2018.10.8-10.10 | P46 5 |  |
| 第四讲 | 第二章开关电器 ●断路器 2.5断路器的作用和分类 2.6断路器的铭牌表示 2.7断路器的技术参数 | 2018.10.11-10.14 | P46 8 |  |
| 第五讲 | 第二章开关电器 ●断路器 2.8真空断路器 2.9 SF6断路器 | 2018.10.15-10.17 |  |  |
| 第六讲 | 第二章开关电器 ●隔离开关 2.10隔离开关的作用 2.11隔离开关的铭牌表示 ●熔断器负荷开关高压接触器 2.12熔断器 2.13负荷开关 2.14高压接触器和重合器 | 2018.10.18-10.20 | P46 7 |  |
| 第七讲 | 第三章互感器 3.1互感器的作用 3.2电流互感器的特点 | 2018.10.21-10.23 | P46 9 11 | 2018.11.10 |
| 第八讲 | 第三章互感器 3.3电流互感器的误差问题 3.4电流互感器的精确度 3.5电流互感器的接线 | 2018.10.24-10.26 | P46 10 |  |
| 第九讲 | 第三章互感器 3.6电压互感器的特点 3.7电压互感器的精确度和容量 3.8电压互感器的辅助付绕组 | 2018.10.27-10.29 | P46 12 |  |
| 第十讲 | 第三章互感器 3.9电压互感器的接线 3.10电容式电压互感器 | 2018.10.30-11.1 | P46 13 14 |  |
| 第十一讲 | 第三章互感器 3.11互感器的配置 第四章主接线 4.1电气主接线的定义 4.2电气主接线的要求 | 2018.11.2-11.4 | P99 1 | 2018.11.20 |
| 第十二讲 | 第四章主接线 4.3操作原则 4.4单母线、单母线分段接线 4.5双母线 | 2018.11.5-11.7 |  |  |
| 第十三讲 | 第四章主接线 4.6加旁路母线 4.7 3/2接线 4.8单元接线 | 2018.11.8-11.10 | P99 2 5 6 |  |
| 第十四讲 | 第四章主接线 4.9桥形接线 4.10 角形接线 4.11发电厂变电所变压器选择 | 2018.11.11-11.13 | P99 4 |  |
| 第十五讲 | 第四章主接线 4.11发电厂变电所变压器选择（续） 4.12限制短路电流的措施 第五章 厂（所）用电 5.1厂用电率 5.2厂用负荷的分类 | 2018.11.14-11.16 | P100 8 |  |
| 第十六讲 | 第五章厂（所）用电 5.3厂用电电压等级 5.4厂用电源的引接 5.5厂用电接线 | 2018.11.17-11.19 | P141 1 2 5 6 7 | 2018.11.28 |
| 第十七讲 | 第五章厂（所）用电 5.6厂用变压器的选择 5.7所用变压器的选择 | 2018.11.20-11.22 | P142 10 |  |
| 第十八讲 | 第五章厂（所）用电 5.8厂用电动机的选择和自启动校验 | 2018.11.23-11.25 | P142 14 16 |  |
| 第十九讲 | 第五章厂（所）用电 5.9自启动不成功时采取的措施 第六章 配电装置 6.1配电装置的分类 6.2最小安全净距 | 2018.11.26-11.28 | P248 2 3 | 2018.12.8 |
| 第二十讲 | 第六章 配电装置 6.3屋内配电装置 6.4屋外配电装置 | 2018.11.29-11.30 | P248 6 |  |
| 第二十一讲 | 第七章 导体的发热和电动力 7.1发热的不良影响 7.2发热的允许最高温度 7.3导体的载流量 7.4大电流导体周围钢构的发热 7.5导体的短时发热 | 2018.12.1-12.3 | P165 2 3 6 |  |
| 第二十二讲 | 第七章 导体的发热和电动力 7.6导体的短时电动力 第八章 电气设备的选择 8.1电气设备选择一般条件 | 2018.12.4-12.5 | P165 4 |  |
| 第二十三讲 | 第八章 电气设备的选择 8.1电气设备选择一般条件（续） 8.2导体的选择 | 2018.12.6-12.8 | P201 4 | 2018.12.12 |
| 第二十四讲 | 第八章 电气设备的选择 8.2硬导体的选择（续） 8.3断路器和隔离开关的选择 | 2018.12.9-12.10 | P201 5 9 |  |
|  | 面授 | 见各函授点通知 |  |  |

- 注：1、作业一是完成每讲PPT后布置的思考题；二是完成布置的《思考题与习题》