- 上海电力学院继续教育学院教学进度表

2016 — 2017学年第 二 学期

课程名称     高电压技术                   适用专业年级 2015电升

选用教材  张一尘， 高电压技术， 中国电力出版社，2007.1

总学时  40   网络教学32   面授8

| 章节 | 内 容 | 学习周期 | 作业 | 作业提交截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 第一章气体的绝缘特性 1.1气体介质中带电质点的产生与消失 1.2 均匀电场中气体间隙的放电特性 1.3不均匀电场中的气体放电 1.4雷电冲击电压下的气体间隙的击穿特性 1.5操作冲击电压下的气体放电 1.6大气条件对空气间隙击穿电压的影响 1.7提高气体间隙电器强度的方法 1.8气体中沿固体绝缘表面的放电 | 2016.2.27-3.5 | 1-3 | 2016.4.2 （第一、二、四、五章作业一起提交） |
| 2 | 第二章液体和固体电介质的绝缘特性 2.1电介质的极化 2.2电介质的电导 2.3电介质的损耗 2.4液体电介质的击穿特性 2.5固体电介质的击穿特性 2.6电介质的老化 | 2016.3.6-3.12 | 2-6 |  |
| 4 | 第四章线路和绕组中的波过程 4.1均匀无损单导线中的波过程 4.2行波的折射和反射 4.3行波通过串联电感和并联电容 4.4行波的多次折射和反射 4.5行波在平行多导线系统中的传播 4.6行波的衰减和畸变 4.7变压器绕组中的波过程 | 2016.3.13-3.19 | 4-1 4-5 |  |
| 5 | 第五章雷电及防雷设备 5.1雷电的电气参数 5.2避雷针和避雷线 5.3避雷器 5.4防雷接地 | 2016.3.20-3.26 | 5-4 |  |
| 6 | 第六章输电线路的防雷保护 6.1输电线路的感应雷过电压 6.2输电线路上的直击雷过电压和耐雷水平 6.3输电线路的雷击跳闸率 6.4输电线路的防雷措施 | 2016.3.27-4.2 | 6-1 | 2016.5.5（后五章作业一起提交） |
| 7 | 第七章发电厂和变电所的防雷保护 7.1发电厂和变电所的直击雷防护 7.2变电所的侵入波防护 7.3变电所的进线段保护 | 2016.4.3-4.9 | 7-5 |  |
| 8 | 第八章电力系统的工频过电压 8.1内过电压和工频过电压概况 8.2空载线路电容效应引起的工频过电压 | 2016.4.10-4.16 | 无 |  |
| 9 | 第九章操作过电压 9.1操作过电压的一般特性 9.2间歇电弧接地过电压 9.3空载线路的分闸过电压 9.4空载线路的合闸过电压 9.5切除空载变压器过电压 | 2016.4.17-4.23 | 9-1 |  |
| 10 | 第十章铁磁谐振过电压 10.1电力系统地谐振过电压 10.2铁磁谐振的基本原理 | 2016.4.24-4.30 | 无 |  |
|  | 面授 | 见各函授点通知 |  |  |

- 注：作业为教材每章对应的《习题》，例如1-3为第一章的习题：1-3